杭州萧山国际机场T3大件行李柜台

玻璃隔断安装项目

询价文件

杭州萧山国际机场航站区管理中心

二〇二四年八月

第一章 询价公告

杭州萧山国际机场有限公司航站区管理中心就T3大件行李寄存柜台玻璃隔断安装项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。

一、询价物品名称、数量及具体要求

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 6*6防火玻璃 | 平米 | 约21 | 5+1.52PVB+5夹胶防火玻璃，含门体，材料提供检测报告 |
| 型材 | 80*45*2.5铝合金方管 | 米 | 约52 | 铝合金型材，厚度大于等于2.5mm |
| 玻璃门 | 防火玻璃门 | 扇 | 2 | 详见示意图。安装1副双开门，单门长度1米。 |
| 地弹簧 | 重型地弹簧 | 只 | 2 | 满足安装需要 |
| 门夹 | 不锈钢 | 只 | 4 | 上下门夹各2组 |
| 辅料 | 无 | 项 | 1 | 顶轴、拉手、门锁、玻璃胶等所以安装、使用所需辅材 |

其他要求：玻璃隔断及门体需与原结构及设备贴合，无缝隙，质保期24个月。

（门体及玻璃隔断安装示意图）

（玻璃隔断及门体示意图）

二、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2021年7月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。

3、投递地址：杭州萧山国际机场13号门

4、截止日期:2024年8月5日上午08：30（北京时间）

五、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式

技术联系人：朱工

联系电话：13777574949

邮箱：414757576@qq.com

招标监督人：马工

联系电话：0571-83837742

航站区管理中心小额零星采购询价单

我中心根据T3航站楼大件行李柜台玻璃隔断安装项目需求，现邀请你单位参与此次询价工作，具体需求明细如下：

| 序号 | 名目 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃 | 5+1.52PVB+5夹胶防火玻璃 | 平米 | 约21 |  |  |
| 2 | 型材 | 80*45*2.5铝合金方管 | 米 | 约52 |  |  |
| 3 | 玻璃门 | 防火玻璃门 | 扇 | 2 |  |  |
| 4 | 地弹簧 | 重型地弹簧 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 门夹 | 不锈钢 | 只 | 4 |  |  |
| 6 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 建安费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计（税率: %） |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

1、报价方在需加盖公章予以确认，所报价格不得因任何原因进行调整。

2、报价方所报价格应为完成本次采购项目所发生的一切费用，包含但不限于人员保险费、交通费、配件辅料费、设备工具台班费等一切费用。

3、需提供增值税专用发票。

项目联系人：                联系电话：

报价单位（盖章）：

日   期：