杭州萧山国际机场交通中心园区出口增设道闸安装项目询价文件

## 第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场现就交通中心园区出口增设道闸安装项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

- 询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

## 二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近年（2021年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

## 供应商提供材料：

## 1.报价单

## 2.报价人资格证明材料

## 四、评选方式：经评审的最低价。

- 五、报价途径：《响应文件》寄/送至杭州萧山国际机场交通中心C楼805

- 联系人：方工

- 电话：0571-83837734

## 六、询价截止时间：2024年12月7日上午10:00(北京时间)

## 七、联系方式

- 联系人：    方工      联系电话：0571-83837734

监督联系人：李工      联系电话：0571-83833345

- 第二部分用户需求书

- 一、此次安装区域为交通中心园区大巴综合出口南侧。

- 二、交通中心园区出口增设道闸安装项目清单

| 交通中心园区出口增设道闸安装项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 设备岛浇筑及预埋 | 100cm*50cm*25cm | 1 | 座 |  |  | 制模、C20混凝土浇筑及预埋件 |
| 2 | 道闸安装 | 道闸安装 | 1 | 套 |  |  | 利旧 |
| 3 | 抓拍安装 | 抓拍安装 | 1 | 套 |  |  | 利旧 |
| 4 | 地感线圈 | 制作安装 | 2 | 个 |  |  | 2000*1000线圈切割，铁氟龙0.75线圈 |
| 5 | PE管材 | 32PE管含开挖敷设回填 | 18 | 米 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | Rvv3*2.0 | 26 | 米 |  |  |  |
| 7 | 控制线 | Rvvp4*1.0 | 28 | 米 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 6UTP | 55 | 米 |  |  |  |
| 9 | 调试费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 11 | 合价 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

- 交通中心园区出口增设道闸安装项目清单

附件：报价单（格式）

报 价 单

| 交通中心园区出口增设道闸安装项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 设备岛浇筑及预埋 | 100cm*50cm*25cm | 1 | 座 |  |  | 制模、C20混凝土浇筑及预埋件 |
| 2 | 道闸安装 | 道闸安装 | 1 | 套 |  |  | 利旧 |
| 3 | 抓拍安装 | 抓拍安装 | 1 | 套 |  |  | 利旧 |
| 4 | 地感线圈 | 制作安装 | 2 | 个 |  |  | 2000*1000线圈切割，铁氟龙0.75线圈 |
| 5 | PE管材 | 32PE管含开挖敷设回填 | 18 | 米 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | Rvv3*2.0 | 26 | 米 |  |  |  |
| 7 | 控制线 | Rvvp4*1.0 | 28 | 米 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 6UTP | 55 | 米 |  |  |  |
| 9 | 调试费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 11 | 合价 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

- 1.总报价已包含交通中心园区出口增设道闸隧道出口安装项目所有费用。

2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：施工完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）